## İşçilik
Gazimağusa Belediyesi KENT PARKI BÜFE PROJESİ
No: | Yapılan İş | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Tutar
A | AYGIT
1 | Lavabo | 2 | ADET
2 | Klozet | 2 | ADET
3 | Bulaşık Mak. Bağlantı Ucu | 2 | ADET
B | PPRC
1 | PPRC Boru Ø25 (soğuk) | 60 | m
2 | PPRC Boru Ø25 (sıcak) | 60 | m
3 | PPRC Boru Ø32 (ana hat dağıtım) | 20 | m
4 | PPRC Dirsek, Te, Rekor, vs. | 30 | ADET
5 | Bilyeli Küresel Vana Ø25 | 10 | ADET
6 | Bilyeli Küresel Vana Ø25/32 | 5 | ADET
7 | Sayaç bağlantı seti | 1 | ADET
C | PVC
1 | PVC Pis Su Borusu Ø100 (kolon) | 15 | m
2 | PVC Pis Su Borusu Ø50-75 (daire içi) | 25 | m
3 | PVC Havalık Borusu Ø75-100 | 4 | m
4 | Temizleme Parçası Ø100 | 3 | ADET
5 | Kontrol bacası (prefabrik) | 3 | ADET
6 | Pis su dirsek/te/çekvalf vs. | 10 | ADET
7 | Koku tutucu sifon (lavabo) | 4 | ADET
8 | Zemin süzgeci 100x100 mm | 4 | ADET
D | MONTAJ
1 | Boruiçi/borudışı izolasyon (Elastomerik) Ø25-32 | 60 | m
2 | Askı-kelepçe seti Ø25-100 | 40 | ADET
Toplam
% 10 KDV
|  |  |  | G.Toplam | 0