## Genel Toplam
Gazimağusa Belediyesi İngiliz Yüksek Komiserlik Binası Restorasyon Projesi
METRAJ TABLOSU
1 | ZEMİN İŞLERİ
2 | TAVAN İŞLERİ
3 | ÇATI İŞLERİ
4 | SIVA-BOYA İŞLERİ
5 | AHŞAP DOĞRAMA İŞLERİ
6 | ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ
7 | SIHHİ TESİSATI İŞLERİ
8 | TEMİZ SU TESİSATI İŞLERİ
9 | YANGINDAN KORUNMA TESİSATI İŞLERİ
10 | ISITMA, SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA İŞLERİ
11 | WC KABİN VE VİTRİFİYE İŞLERİ
12 | ŞANTİYE KURULUM İŞLERİ VE DİĞER İŞLER
Toplam
%10 KDV
GENEL TOPLAM

## Keşif Metraj
ZEMİN İŞLERİ
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | Z-01 GİRİŞ VERANDA | TERRAZZO MERMER TAMAMLAMA | m2 | 22
2 | Z-02 HOL | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 3
3 | Z-02 HOL | SİSTRE CİLA | m2 | 28.46
4 | Z-03 CAFÉ SATIŞ ALANI | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 3
5 | Z-03 CAFÉ SATIŞ ALANI | SİSTRE CİLA | m2 | 22.5
6 | Z-04 CAFÉ OTURMA ALANI | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 10
7 | Z-04 CAFÉ OTURMA ALANI | SİSTRE CİLA | m2 | 46.64
8 | Z-05 SERGİ ALANI 1 | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 7
9 | Z-05 SERGİ ALANI 1 | SİSTRE CİLA | m2 | 39.33
10 | Z-06 WC | TERRAZZO MERMER TAMAMLAMA | m2 | 2
11 | Z-07 ELEKTRİK PANO ODASI | TERRAZZO MERMER TAMAMLAMA | m2 | 2
12 | Z-08 MERDİVEN HOL | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 2
13 | Z-08 MERDİVEN HOL | SİSTRE CİLA | m2 | 2
14 | Z-09 SERGİ ALANI 2 | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 21
15 | Z-09 SERGİ ALANI 2 | SİSTRE CİLA | m2 | 21
16 | Z-10 DÜKKAN | KİRACIKÖY TAŞI TAMAMLAMA | m2 | 2
17 | Z-11 İDARİ OFİS | KİRACIKÖY TAŞI TAMAMLAMA | m2 | 2
18 | Z-12 TOPLANTI ODASI | KİRACIKÖY TAŞI TAMAMLAMA | m2 | 2
19 | Z-13 DEPO | KİRACIKÖY TAŞI TAMAMLAMA | m2 | 2
20 | 1.01 MERDİVEN | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 10
21 | 1.01 MERDİVEN | SİSTRE CİLA | m2 | 10.46
22 | 1.02 KLASİK MÜZİK KURS ALANI | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 3
23 | 1.02 KLASİK MÜZİK KURS ALANI | SİSTRE CİLA | m2 | 21.46
24 | 1.03 WC | TERRAZZO MERMER TAMAMLAMA | m2 | 2
25 | 1.04 HOL | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 4
26 | 1.04 HOL | SİSTRE CİLA | m2 | 26
27 | 1.05 ÇOK AMAÇLI SALON | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 7
28 | 1.05 ÇOK AMAÇLI SALON | SİSTRE CİLA | m2 | 50.45
29 | 1.06 ELEKTRO MÜZİK KURS ALANI | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 3
30 | 1.06 ELEKTRO MÜZİK KURS ALANI | SİSTRE CİLA | m2 | 21.46
31 | 1.07 RESİM ATÖLYESİ | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 3
32 | 1.07 RESİM ATÖLYESİ | SİSTRE CİLA | m2 | 21.78
33 | 1.08 ENSTÜRMAN KURS ALANI | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 3
34 | 1.08 ENSTÜRMAN KURS ALANI | SİSTRE CİLA | m2 | 21.91
35 | 1.09 VERANDA | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 3
36 | 1.09 VERANDA | SİSTRE CİLA | m2 | 14.29
37 | 1.10 SERAMİK ATÖLYESİ | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 12
38 | 1.10 SERAMİK ATÖLYESİ | SİSTRE CİLA | m2 | 22
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 1 | TERRAZZO MERMER TAMAMLAMA | m2 | 28
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 2 | AHŞAP RABITA DEĞİŞİMİ | m2 | 94
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 3 | SİSTRE CİLA | m2 | 369.74
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 4 | KİRACIKÖY TAŞI TAMAMLAMA | m2 | 8
ARA TOPLAM
*Ahşap Rabıta: Rendelenmiş isveç badoma, kalınlık:21mm, genişlik 9.5cm (lamba - zıvanalı) döşeme (ahşap kirişli )(boya - cila koruyucu dahil)
TAVAN İŞLERİ
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | Z-01 GİRİŞ VERANDA | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 19.93
2 | Z-02 HOL | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 28.46
3 | Z-03 CAFÉ SATIŞ ALANI | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 22.5
4 | Z-04 CAFÉ OTURMA ALANI | AHŞAP TAVAN KAPLAMA YENİDEN ÜRETİMİ | m2 | 46.64
5 | Z-05 SERGİ ALANI 1 | AHŞAP TAVAN KAPLAMA YENİDEN ÜRETİMİ | m2 | 39.33
6 | Z-06 WC | AHŞAP TAVAN KAPLAMA YENİDEN ÜRETİMİ | m2 | 21.52
7 | Z-07 ELEKTRİK PANO ODASI | AHŞAP TAVAN KAPLAMA YENİDEN ÜRETİMİ | m2 | 11.58
8 | Z-09 SERGİ ALANI 2 | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 21
9 | Z-10 DÜKKAN | MERTEK BAKIM ONARIMI | metretül | 24.82
10 | Z-11 İDARİ OFİS | MERTEK BAKIM ONARIMI | metretül | 16.46
11 | Z-12 TOPLANTI ODASI | MERTEK BAKIM ONARIMI | metretül | 18.11
12 | Z-13 DEPO | MERTEK BAKIM ONARIMI | metretül | 14.48
13 | 1.01 MERDİVEN GALERİ BOŞLUĞU | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 10.46
14 | 1.02 KLASİK MÜZİK KURS ALANI | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 21.46
15 | 1.03 WC | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 10.94
16 | 1.04 HOL | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 26
17 | 1.05 ÇOK AMAÇLI SALON | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 50.45
18 | 1.06 ELEKTRO MÜZİK KURS ALANI | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 21.46
19 | 1.07 RESİM ATÖLYESİ | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 21.78
20 | 1.08 ENSTÜRMAN KURS ALANI | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 21.91
21 | 1.09 VERANDA | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 14.29
22 | 1.10 SERAMİK ATÖLYESİ | AHŞAP TAVAN KAPLAMA YENİDEN ÜRETİMİ | m2 | 22
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 1 | AHŞAP TAVAN KAPLAMA ZIMPARA & BEYAZ BOYA | m2 | 290.64
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 2 | AHŞAP TAVAN KAPLAMA YENİDEN ÜRETİMİ | m2 | 141.07
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 3 | MERTEK BAKIM ONARIMI | metretül | 73.87
ARA TOPLAM |  |  |  | \
ÇATI İŞLERİ
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | ANA BİNA ÇATISI | MERTEKLERİN BAKIMI | metretül | 300
2 | ANA BİNA ÇATISI | OSB KAPLAMA | m2 | 395
3 | ANA BİNA ÇATISI | ISI İZOLASYONU | m2 | 395
4 | ANA BİNA ÇATISI | SU İZOLASYONU | m2 | 395
5 | ANA BİNA ÇATISI | KİREMİT TAMAMLAMA | m2 | 100
6 | ANA BİNA ÇATISI | KİREMİT ÇITASI | m2 | 395
7 | ANA YAPI ALIN TAHTASI + SAÇAK | ZIMPARA + BOYA | m2 | 45
8 | ANA YAPI ARKA CEPHE ÇARDAK | MERTEKLERİN BAKIMI | Metretül | 75
9 | ANA YAPI ARKA CEPHE ÇARDAK | AHŞAP LATA KAPLAMA | m2 | 50
10 | ANA YAPI ARKA CEPHE ÇARDAK | ISI İZOLASYONU | m2 | 50
11 | ANA YAPI ARKA CEPHE ÇARDAK | SU İZOLASYONU | m2 | 50
12 | ANA YAPI ARKA CEPHE ÇARDAK | KİREMİT TAMAMLAMA | m2 | 5
13 | ANA YAPI ARKA CEPHE ÇARDAK | KİREMİT ÇITASI | m2 | 50
14 | GARAJ ÇATISI | MERTEKLERİN BAKIMI | Metretül | 45
15 | GARAJ ÇATISI | AHŞAP LATA KAPLAMA | m2 | 30
16 | GARAJ ÇATISI | ISI İZOLASYONU | m2 | 30
17 | GARAJ ÇATISI | SU İZOLASYONU | m2 | 30
18 | GARAJ ÇATISI | KİREMİT YENİDEN YAPIM | m2 | 30
19 | GARAJ ÇATISI | KİREMİT ÇITASI | m2 | 30
20 | BAHÇE EK YAPI | MERTEK YENİDEN YAPIM | Metretül | 200
21 | BAHÇE EK YAPI | AHŞAP LATA KAPLAMA | m2 | 110
22 | BAHÇE EK YAPI | ISI İZOLASYONU | m2 | 110
23 | BAHÇE EK YAPI | SU İZOLASYONU | m2 | 110
24 | BAHÇE EK YAPI | KİREMİT YENİDEN YAPIM | m2 | 110
25 | BAHÇE EK YAPI | KİREMİT ÇITASI | m2 | 110
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 1 | MERTEKLERİN BAKIMI | Metretül | 420
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 2 | OSB KAPLAMA | m2 | 395
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 3 | ISI İZOLASYONU | m2 | 585
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 4 | SU İZOLASYONU | m2 | 585
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 5 | KİREMİT TAMAMLAMA/ YENİDEN YAPIM | m2 | 245
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 6 | KİREMİT ÇITASI | m2 | 585
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 7 | ZIMPARA+BOYA | m2 | 45
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 8 | AH;AP LATA KAPLAMA | m2 | 190
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 9 | MERTEK YENİDEN YAPIM | Metretül | 200
ARA TOPLAM |  |  |  | \
SIVA-BOYA İŞLERİ
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | Z-01 GİRİŞ VERANDA | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 10
2 | Z-02 HOL | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 15
3 | Z-03 CAFÉ SATIŞ ALANI | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 7
4 | Z-04 CAFÉ OTURMA ALANI | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 12
5 | Z-05 SERGİ ALANI 1 | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 30
6 | Z-06 WC | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 54
7 | Z-07 ELEKTRİK PANO ODASI | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 42
8 | Z-08 MERDİVEN HOL | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 10
9 | Z-09 SERGİ ALANI 2 | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 37
10 | Z-10 DÜKKAN | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 25
11 | Z-11 İDARİ OFİS | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 20
12 | Z-12 TOPLANTI ODASI | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 30
13 | Z-13 DEPO | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 15
14 | 1.01 MERDİVEN GALERİ BOŞLUĞU | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 33
15 | 1.02 KLASİK MÜZİK KURS ALANI | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 9
16 | 1.03 WC | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 42
17 | 1.04 HOL | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 26
18 | 1.05 ÇOK AMAÇLI SALON | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 84
19 | 1.06 ELEKTRO MÜZİK KURS ALANI | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 21.46
20 | 1.07 RESİM ATÖLYESİ | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 12
21 | 1.08 ENSTÜRMAN KURS ALANI | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 12
22 | 1.09 VERANDA | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 12
23 | 1.10 SERAMİK ATÖLYESİ | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 22
24 | DIŞ CEPHELER | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 400
25 | İÇ DUVARLAR | BOYA | m2 | 2137
25 | DIŞ DUVARLAR | BOYA | m2 | 1024
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 1 | SIVA DÜŞÜRME, GELENEKSEL SIVA UYGULAMASI | m2 | 980.46
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 2 | BOYA | m2 | 3161
ARA TOPLAM |  |  |  | \
AHŞAP DOĞRAMA İŞLERİ
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | TİP 1 PENCERE+PANJUR (117 cm x 208 cm) | EKSİK TAMAMLAMA+ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 1
2 | TİP 1 PENCERE+PANJUR (117 cm x 208 cm) | 3 ADET YENİDEN ÜRETİM ( MEŞE AĞACINDAN ) | m2 | 7.3
3 | TİP 2 PENCERE+PANJUR (100 cm x 200 cm) | EKSİK TAMAMLAMA+ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 4
4 | TİP 3 PENCERE+PANJUR (119 cm x 125 cm) | EKSİK TAMAMLAMA+ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 3
5 | TİP 4 PENCERE+PANJUR (90 cm x 128 cm) | EKSİK TAMAMLAMA+ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 3
6 | TİP 5 PENCERE+PANJUR (100 cm x 200 cm) | EKSİK TAMAMLAMA+ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 2
7 | TİP 5 PENCERE+PANJUR (100 cm x 200 cm) | 6 ADET YENİDEN ÜRETİM ( MEŞE AĞACINDAN ) | m2 | 12
8 | TİP 6 PENCERE+PANJUR (136 cm x 275 cm) | EKSİK TAMAMLAMA+ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 1
9 | TİP 7 PENCERE+PANJUR (118 cm x 280 cm) | EKSİK TAMAMLAMA+ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 3
10 | TİP 8 KEMER PENCERE (YENİ) (362 cm x 400 cm) | 2 ADET YENİDEN ÜRETİM ( MEŞE AĞACINDAN ) | m2 | 28.96
11 | TİP 1 KAPI (140 cm x 260 cm) | ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 1
12 | TİP 2 KAPI (100 cm x 285 cm) | ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 1
13 | TİP 3 KAPI (100 cm x 185 cm) | ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 1
14 | TİP 3 KAPI (100 cm x 185 cm) | 1 ADET YENİDEN ÜRETİM ( MEŞE AĞACINDAN ) | m2 | 1.85
15 | TİP 4 KAPI (290 cm x 228 cm) | ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 1
16 | TİP 5 İÇ KAPI (116 cm x 226 cm) | ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 7
17 | TİP 5 İÇ KAPI (116 cm x 226 cm) | 5 ADET YENİDEN ÜRETİM ( MEŞE AĞACINDAN ) | m2 | 13.1
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 1 | PENCERE+PANJUR EKSİK TAMAMLAMA+ ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 17
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 2 | PENCERE+PANJUR YENİDEN ÜRETİM ( MEŞE AĞACINDAN ) | m2 | 19.3
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 3 | KEMER PENCERE YENİDEN ÜRETİM | m2 | 28.96
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 4 | KAPI ZIMPARA+AHŞAP KORUYUCU+BOYA | ADET | 11
| İŞ KALEMİ TOPLAMI 5 | KAPI YENİDEN ÜRETİM | m2 | 14.95
ARA TOPLAM |  |  |  | \
ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | - | Askı Tipi Lamba Tesisatı | ADET | 27
2 | - | Led Panel Tesisatı | ADET | 41
3 | - | İkili (2x13A) Priz | ADET | 71
4 | - | TV Priz | ADET | 8
5 | - | Telefon Priz | ADET | 8
6 | - | Data Priz | ADET | 8
7 | - | Bulaşık Makinesi Heater Switch | ADET | 1
8 | - | Difriz Makinesi Heater Switch | ADET | 1
9 | - | Su Motoru Tesisatı | ADET | 1
10 | - | VRV Tesisatı | ADET | 1
11 | - | FCU iç Ünite Tesisatı | ADET | 19
12 | - | AC Kesici Tesisatı | ADET | 1
13 | - | Topraklama Tesisatı | ADET | 4
14 | - | 3x12 Yollu Kurma D/P'su | ADET | 1
15 | - | 1x12 Yollu Kurma D/P'su | ADET | 1
16 | - | 1x8 Yollu Kurma D/P'su | ADET | 1
17 | - | 1x6 Yollu Kurma D/P'su | ADET | 1
18 | - | 4x16mm2 Kolon Hattı Tesisatı(SWA) | ADET | 19
19 | - | Metal sayaç dolabı | ADET | 1
ARA TOPLAM
SIHHİ TESİSATI İŞLERİ ( Atık su ve temiz su tesisatı borulama ve vitrifiye montaj işleri dahil)
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | WC MEKANLARI | REZERVUARLI KLOZET,LAVABO;DUŞ ve PİSUVAR TESİSATI VE MONTAJI (Ara Musluk Dahil) | ADET | 13 |  |  | 13000
2 | YAPININ KUZEY VE GÜNEY YÖNLERİ DIŞ | Bina dışı rögar 40cm x 40 cm (kapaklı) | ADET | 4 |  |  | 2500
3 | YAPININ GÜNEY YÖNÜ DIŞ | Mutfak yağ rögarı 80cm x 60 cm (kapaklı) | ADET | 1 |  |  | 2500
4 | YAPININ KUZEY VE GÜNEY YÖNLERİ DIŞ | Bina dışı pis su hattı döşenmesi | TÜMÜ | 1 |  |  | 25000
5 | YAPININ KUZEY YÖNÜ DIŞ | Septik tank 30 kişilik ( yerinde döküm) | ADET | 1 |  |  | 70000
6 | YAPININ KUZEY VE GÜNEY YÖNLERİ DIŞ | Emici kuyu çap 1metre derinlik 10 metre (büzlü) | ADET | 2 |  |  | 60000
ARA TOPLAM
TEMİZ SU TESİSATI İŞLERİ
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | TESİSAT ODASI | HİDROFOR: (Ölçü: Ad,TS-1911, Frekans Konvertörlü Hidrofor ) BS-01- Ham Su Besleme Hidroforu, Frekans Konvertörlü (Genleşme Tankı ile Birlikte / 200 Lt) (2 pompalı-1Asıl+1Yedek) pompa debisi 1x2 m3/h - 35 mS emişte kesme, basma hattında kesme+çek vana, manometre dahildir | SET | 1 |  |  | 85000
2 | TESİSAT ODASI | Termesifon 60 litre kapasiteli 3 KW elementili mutfak teknesi altına montajına uygun. | ADET | 1 |  |  | 30000
3 | TESİSAT ODASI | PE su deposu 5000 lt | ADET | 2 |  |  | 32000
ARA TOPLAM
YANGINDAN KORUNMA TESİSATI İŞLERİ
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | HOL | Tüplü Model Yangın Dolapları (Sıva Üstü, DN50 Vanası, DN 25 Çapında 30m Yarı Sert Hortumu, 6 kg Kuru Kimyevi Tüplü, Cam Kapaklı) | ADET | 2 |  |  | 25000
2 | HOL | YANGIN HİDROFORU (80 mss, 6m3/h,300 lt genleşme tankı) | SET | 1 |  |  | 140000
3 | HOL | Yangın hattı borulaması | TÜMÜ | 1 |  |  | 45000
4 | HOL | Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Tüpü (6 kg) | ADET | 6 |  |  | 11000
ARA TOPLAM
ISITMA, SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA İŞLERİ
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | TESİSAT ODASI | HAVA SOĞUTMALI HEAT PUMP VRF DIŞ ÜNİTE 44 hp | ADET | 2 |  |  | 380000
2 | TESİSAT ODASI | Yer Tipi Düz Atışlı İç Ünite
3 | - | Soğutma kapasitesi (nom): 3,6 kW | ADET | 2 |  |  | 21000
4 | - | Soğutma kapasitesi (nom): 5.6 kW | ADET | 3 |  |  | 25500
5 | - | Soğutma kapasitesi (nom): 7.1 kW | ADET | 14 |  |  | 30500
6 | - | KABLOLU KUMANDA | ADET | 19 |  |  | 30500
7 | - | BAKIR BORU TESİSATI, AKSESUAR ve drenaj hatları |  | 30%
ARA TOPLAM | [6 empty] | 0
WC KABİN VE VİTRİFİYE İŞLERİ
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | ALT KAT VE ÜST KAT WC'LER | GÖMME REZERVUARLI WC | ADET | 5
2 | ALT KAT VE ÜST KAT WC'LER | LAVABO ÇEŞMESİ | ADET | 5
3 | ALT KAT VE ÜST KAT WC'LER | SERAMİK DUVAR KAROSU | m2 | 55
4 | ALT KAT VE ÜST KAT WC'LER | SERAMİK DUVAR KAROSU HARCI VE YAPIŞTIRMASI | m2 | 65
5 | ALT KAT WC | WC KABİNLERİNİN İNŞAATI | TÜMÜ | 1
6 | ALT KAT WC | HİLTON LAVABO VE MERMERE MONTAJI | ADET | 3
7 | ALT KAT WC | MERMER HİLTON LAVABO TEZGAHI (60CM)VE MONTAJI | METRETÜL | 3.2
8 | ALT KAT ENGELLİ WC | ENGELLİ TUTUNMA BARI | ADET | 1
9 | ALT KAT ENGELLİ WC | ENGELLİ WC | ADET | 1
10 | ALT KAT ENGELLİ WC | ENGELLİ LAVABO | ADET | 1
11 | ALT KAT ENGELLİ WC | ENGELLİ LAVABO ÇEŞMESİ | ADET | 1
12 | ÜST KAT WC | WC KABİNLERİNİN İNŞAATI | TÜMÜ | 1
13 | ÜST KAT WC | ASMA LAVABO | ADET | 2
ARA TOPLAM
ŞANTİYE KURULUM İŞLERİ VE DİĞER İŞLER
SIRA NO | MAHAL ADI | YAPILACAK İŞİN TANIMI | BİRİMİ | MİKTAR | BİRİM FİYATI | TUTAR
1 | - | Saha temizliği, uygunsuz eklerin, kaldırılması, bitki temizliği , sıva temizliği gibi ‘ön hazırlık temizlik işleri’ | ADET | 1
2 | - | Çatı ve tavan geçici destek sistemi Zeminlerin geçici korunması (kontraplak, naylon) | ADET | 1
3 | - | Yangın merdiveni, yağmur olukları, korkuluklar ve diğer metallerin eksik tamamlama ve sağlamlaştırma | ADET | 1
ARA TOPLAM
GENEL TOPLAM | [5 empty] | 0
% 10 KDV
G.Toplam